## форма
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
на территории __________________________________________________
[5 empty] | по состоянию на "____" __________________ 20___ г. | [75 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | МКД 1
... | ...
n | МКД n
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»

## Иволгинский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
[5 empty] | на территории |  | Иволгинского района
[5 empty] | по состоянию на |  | "01"июля 2020г | [73 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.1 |  | 1965 |  | 1565.2 | 959.8 | 543.8 |  | 3 | 3 | 36 | 55 | система ХВС, теплоснабжения/ электроснабжения/ ремонт кровли | 2009/ 2012/2019 | ж/бетон | удовл. | 40% | 543.8 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1173.92 | удовл. | 0% | двухскатная | 761,068кв.м | отличное | 0% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 5% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | [5 empty] | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
2 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.2 |  | 1965 |  | 1543.8 | 1449.6 | 498.4 |  | 3 | 3 | 36 | 50 | система ХВС, теплоснабжения/ электроснабжения/ ремонт кровли | 2009/ 2012/2019 | ж/бетон | удовл. | 40% | 498.4 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1123.08 | удовл. | 0% | четырехскатная | 763,186кв.м | отличное | 0% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 5% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | [5 empty] | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1,16п.м | удовл. | 40% | 2,0п.м | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
3 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.3 |  | 1972 |  | 1948.5 | 1270.3 | 678.2 |  | 4 | 3 | 48 | 82 | система ХВС, теплонабжения, канализации/ эл.снабжения | 2010/ 2012 | ж/бетон | удовл. | 40% | 550.8 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1963.92 | удовл. | 30% | двух скатная | 761,068кв.м | требует ремонт | 30% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 50% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | [5 empty] | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1,62п.м. | удовл. | 40% | 2,0п.м | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
4 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.4 |  | 1971 |  | 1856.4 | 1460.8 | 395.6 |  | 3 | 3 | 36 | 53 | система ХВС, теплонабжения, канализации | 2011 | ж/бетон | удовл. | 40% | 692.48 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1963.92 | удовл. | 40% | четырехскатная | 763,90кв.м | требует ремонт | 30% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 50% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 1,04п.м. |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,0п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 0,41п.м. | удовл. | 40% | 2,75п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
5 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.5 |  | 1972 |  | 2135.1 | 1371.7 | 576.1 |  | 4 | 3 | 42 | 73 | система теплонабжения, ХВС/ система электроснабжения, водоотведения | 2010/2019 | ж/бетон | удовл. | 40% | 576.1 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1123.92 | удовл. | 40% | четырехскатная | 780,96кв.м | требует ремонт | 30% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 50% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 50% |  |  | двухтрубная | 1,997п.м |  | удовл. | 40% | [5 empty] | 1,997п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1,997п.м | удовл. |  | 2,0п.м | СЕ304 | отличное |  | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
6 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.6 |  | 1974 |  | 2153.3 | 1570 | 445.8 |  | 4 | 2 | 32 | 52 | система ХВС, ГВС, теплонабжения, канализации/ эл.снабжения/ кап ремонт кровли | 2011/ 2012/2019 | ж/бетон | удовл. | 40% | 445.8 | удовл. | 40% | кирпич | 1716 | удовл. | 40% | двухскатная | 626,928кв.м | отличное | 0% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 50% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 50% |  |  | двухтрубная | 3,046п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 1,38п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1,57п.м | удовл. | 40% | 1,0п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
7 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.7 |  | 1991 |  | 1203.8 | 669.4 | 470 |  | 3 | 2 | 15 | 26 | теплоснабжение, ремонт подвала, кнс, э/э, ремонт кровли | 2011/15/17/2020 | ж/бетон | удовл. | 40% | 470 | удовл. | 40% | кирпич | 1716 | удовл. | 100% | двухскатная | 647,489 кв.м | отличное | 0% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 50% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 0,96п.м. |  | удовл. | 40% | [5 empty] | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1,127п.м | удовл. | 40% | 1,0п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние мкд удовлетворительное
8 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.8 |  | 1990 |  | 4742.8 | 2537.5 | 1153.4 |  | 5 | 4 | 80 | 136 | хвс,стояки гвс, стояки отопления, э/э, кровля | 2010/12/14/2020 | ж/бетон | удовл. | 40% | 1153.4 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1621 | удовл. | 100% | монолитные плиты | 1308,962кв.м | отличное | 0% | железобетон | удовл. | 30% | монолитные плиты | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 30% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 4,17п.м. |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 4,17п.м. |  | работоспособное |  | 4,17п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 4,1п.м. | удовл. | 40% | 0,417п.м | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние мкд удовлетворительное
9 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.9 |  | 1999 |  | 2948.8 | 1565.3 | 762.5 |  | 4 | 2 | 40 | 72 | хвс, отопление, э/э, кровля | 2009/2010/2012/2020 | ж/бетон | требует ремонта | 40% | 762.5 | требует ремонта | 40% | кирпич | 963.8 | требует ремонт | 100% | двухскатная | 1038,08кв.м | удовл | 0% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 30% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 2,74п.м. |  | удовл. | 40% | [5 empty] | 3,0п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 3,0п.м. | удовл. | 40% | 1,7п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | ограничено работоспособное | техническое состояние мкд удовлетворительное
10 | с.Иволгинск кв.Студенческий д.15 |  | 2014 |  | 2977.6 | 1518 | 773.4 |  | 3 | 2 | 66 | 102 |  |  | ж/бетон | удовл. | 0% | 773.4 | удовл. | 0% | кирпич | 0 | удовл. | 40% | двухскатная | 0 | удовл | 0% | ж/бетон | удовл. | 0% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 20% | [6 empty] | ж/бетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 0,3п.м. |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 1,32п.м |  | работоспособное |  | 0,6п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 0% | 1,1п.м. | удовл. | 0% | 1п.м. | СЕ303 | удовл. | 0% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 0% | ж/бетон | удовл. | 0% | заливка цементная | удовл. | 0% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
11 | с.Иволгинск ул.Лебедева д.3 |  | 1985 |  | 4542.9 | 3463.14 | 779.4 |  | 5 | 4 | 55 | 100 | ремонт кровли | 2019 | ж/бетон | удовл. | 40% | 779.4 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1485 | удовл. | 0% | двухскатная | 887,212кв.м | отличное |  | ж/бетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 30% | - | - | - | - | - | - | ж/бетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 4,2п.м. |  | удовл. | 40% |  |  |  | работоспособное |  | 3,94п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 4,23п.м. | требует ремонт | 60% | 4,23п.м | СЕ303 | требунт ремонта | 60% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
12 | с.Иволгинск ул.Ленина д.2 |  | 1981 |  | 1464.7 | 867.1 | 500.3 |  | 2 | 3 | 18 | 44 | ремонт кровли, ремонт фундамента | 2018/2023 | ж/бетон | требует ремонта | 40% | 500.3 | требует ремонта | 40% | кирпич | 603.2 | удовл. | 0% | четырехскатная | 671,442кв.м | отличное | 0% | железобетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 30% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 0,86п.м |  | удовл. | 40% | [5 empty] | 8,66п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 8.66.п.м. | удовл. | 40% | 1,7п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | ограничено работоспособное | техническое состояние мкд удовлетворительное
13 | с.Иволгинск ул.Ленина д.35 |  | 1986 |  | 1336.7 | 875.3 | 350.6 |  | 3 | 2 | 18 | 27 | система ХВС, теплонабжения/ система водоотведения/ крыша | 2010/ 2011/ 2016 | ж/бетон | удовл. | 40% | 350.6 | удовл. | 40% | кирпич | 770.3 | удовл. | 0% | двухскатная | 460,941кв.м | отличное | 0% | ж/бетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | дерево | 20% | - | - | - | - | - | - | ж/бетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 0,3п.м. |  | удовл. | 40% |  |  |  | работоспособное |  | 0,6п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1,1п.м. | удовл. | 40% | 1п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
14 | с.Иволгинск ул.Набережная д.1 |  | 1988 |  | 1309.7 | 911.7 | 327.7 |  | 3 | 2 | 18 | 29 | система теплонабжения/ система ХВС, водоотведения/ крыша | 2010/ 2011/ 2016 | ж/бетон | удовл. | 40% | 327.7 | требует ремонта | 50% | кирпич | 780.2 | удовл. | 0% | двухскатная | 486,88кв.м | отличное | 0 | ж/бетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 30% | - | - | - | - | - | - | ж/бетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 0,6п.м. |  | удовл. | 40% |  |  |  | работоспособное |  | 2,19п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 2,19п.м | удовл. | 40% | 1,338п.м | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние мкд удовлетворительное
15 | с.Иволгинск ул.Набережная д.1а |  | 1991 |  | 1953 | 1403.48 | 404 |  | 4 | 2 | 24 | 43 | система теплонабжения, ХВС, ГВС/ кап ремонт кровли | 2009/2019 | ж/бетон | удовл. | 40% | 404 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1936 | удовл. | 0% | двухскатная | 559,70кв.м | отличное |  | ж/бетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 30% | - | - | - | - | - | - | ж/бетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 1,56п.м. |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 1,56п.м |  | работоспособное |  | 1,04п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1,127п.м | удовл. | 40% | 1,0п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
16 | с.Иволгинск ул.Октябрьская д.4 |  | 1982 |  | 5154.5 | 2695.3 | 891.8 |  | 5 | 4 | 80 | 138 | система хвс,гвс,кнс, э/э,ремонт кровли | 2009/2012/2014 | ж/бетон | удовл. | 40% | 891.8 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1503 | удовл. | 20% | четырехскатная | 1316,кв.м | удовл | 30% | ж/бетон | удовл. | 30% | кирпичная кладка | удовл. | 30% | дерево | 40% | стеклопакет | 20% | - | - | - | - | - | - | ж/бетон | удовл | 30% |  |  | двухтрубная | 5,1п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 1,32п.м |  | работоспособное |  | 1,32п.м. | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 3,43п.м | удовл. | 40% | 0,39п.м. | СЕ303 | удовл. | 40% | ж/бетонное покрытие | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | заливка цементная | удовл. | 40% | работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
17 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 44 |  | 1974 | 2007-01-14 | 942.3 | 392.8 | 549.5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 47 | ремонт сетей э/снабжения | 2019 | Ленточный | требует ремонта | 70% | 306.1 | требует ремонта | 60 | Отсутствует | 505.9 |  |  | Скатная | 404.1 | требует ремонт | 90 | Деревянный | Неудовлетворительное | 80 | Кирпичные | Удовлетворительное | 50 | Отсутствуют |  | Деревянные | 70 | - | - | - | - | - | - | Бетонная | Неудовлетворительное | 70 | Индивидуальные |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | СЕ304 | требунт ремонта |  | Деревянные, S=49,8 | Неудовлетворительное | 70 | [6 empty] | ограниченно работоспособное | Устранение выявленных дефектов и повреждений конструкций путем кап.ремонта.
18 | с. Иволгинск, ул. Советская, д. 4 |  | 1976 | 1995-04-12 | 662.9 | 358.9 | 304 | 2 | 2 | 2 | 16 | 85 | ремонт сетей э/снабжения | 2019 | Ленточный | требует ремонта | 60 | - |  |  | Отсутствует | 564.48 |  |  | Скатная |  | требует ремонт |  | Деревянный | Неудовлетворительное | 80 | Кирпичные | Неудовлетворительное | 50 | Деревянные | 0 | Деревянные | 0 | - | - | - | - | - | - | Бетонная | Неудовлетворитеное | 90 | Индивидуальные |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | СЕ305 | требунт ремонта |  | Деревянные, S=54,5 | Неудовлетворительное | 70 | [6 empty] | ограниченно работоспособное | Устранения выявленных дефектов и повреждений конструкций путем кап.ремонта.
19 | с.Сотниково, ул.Береговая, 1 |  | 1990 | 2005 | 1285.91 | 890.01 | 395.9 |  | 3 | 2 | 18 | 29 | внутридомовые инженерные сети/ кровля | 2011/ 2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 310 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 310 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 431 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 126 | нет | удовл. | 15 | 69 | нет | удовл. | 15 | 79 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки.
20 | с.Сотниково, ул.Береговая, 2 |  | 1990 | 2005 | 1322.74 | 908.94 | 413.8 |  | 3 | 2 | 18 | 29 | внутридомовые инженерные сети/ кровля | 2010/ 2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 340.1 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 340.1 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 418 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 131 | нет | удовл. | 15 | 73 | нет | удовл. | 15 | 76 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки.
21 | с.Сотниково, ул.Береговая, 3 |  | 1990 | 2005 | 1313.5 | 898.9 | 414.6 |  | 3 | 2 | 18 | 28 | внутридомовые инженерные сети/ кровля | 2011/ 2012 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 339.7 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | шифер | 339.7 | требует ремонт | 41-60 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 14-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 428 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 133 | нет | удовл. | 15 | 76 | нет | удовл. | 15 | 81 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт крыши и фундамента,отмостки.
22 | с.Сотниково, ул.Береговая, 5 |  | 1990 | 2005 | 1322.1 | 909.4 | 412.7 |  | 3 | 2 | 18 | 28 | внутридомовые инженерные сети | 2011 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 340.1 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | шифер | 340.1 | требует ремонт | 41-60 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 420 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 142 | нет | удовл. | 15 | 78 | нет | удовл. | 15 | 84 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт крыши и фундамента,отмоски.
23 | с.Сотниково, ул.Трактовая 1 |  | 1985 | 1992 | 1903.9 | 1289.1 | 614.8 |  | 3 | 3 | 27 | 48 | внутридомовые инженерные сети/ кровля/фундамент | 2009/ 2017/2020 | блоки | хорошее | 0 | 479.6 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 479.6 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 524 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 212 | нет | удовл. | 15 | 91 | нет | удовл. | 15 | 84 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | техническое состояние удовлетворительное
24 | с.Сотниково, ул.Трактовая 1 "а" |  | 1988 | 1992 | 1921.84 | 1286.44 | 635.4 |  | 3 | 3 | 27 | 49 | внутридомовые инженерные сети/ кровля | 2010/ 2018 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 495.9 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 495.9 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 524 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 212 | нет | удовл. | 15 | 91 | нет | удовл. | 15 | 84 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки
25 | с.Сотниково, ул.Трактовая 2 |  | 1985 | 1992 | 1915.63 | 1292.83 | 622.8 |  | 3 | 3 | 27 | 43 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2010/2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 495 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 495 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 526 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 208 | нет | удовл. | 15 | 97 | нет | удовл. | 15 | 89 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки
26 | с.Сотниково, ул.Трактовая 3 |  | 1983 | 1992 | 1843.7 | 1271.1 | 572.6 |  | 3 | 3 | 27 | 42 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2009.2018 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 442.7 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. Лист | 442.7 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 530 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 226 | нет | удовл. | 15 | 97 | нет | удовл. | 15 | 80 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. Фундамента,отмостки.
27 | с.Сотниково, ул.Трактовая 4 |  | 1980 | 1992 | 1839 | 1227 | 612 |  | 3 | 3 | 27 | 57 | внутридомовые инженерные сети | 2010 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 482 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | шифер | 482 | требует ремонт | 41-60 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 528 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 221 | нет | удовл. | 15 | 92 | нет | удовл. | 15 | 90 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт крыши и фундамента,отмостки.
28 | с.Сотниково, ул.Трактовая 6 |  | 1981 | 1992 | 1838 | 1225.85 | 612.2 |  | 3 | 3 | 27 | 70 | кровля | 2015 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 479 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 479 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 552 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 236 | нет | удовл. | 15 | 101 | нет | удовл. | 15 | 92 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки.
29 | с.Сотниково, ул.Трактовая 7 |  | 1979 | 1992 | 1886.9 | 1281.18 | 607.7 |  | 3 | 3 | 27 | 61 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2010/2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 477.8 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 477.8 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 524 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 230 | нет | удовл. | 15 | 94 | нет | удовл. | 15 | 89 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки.
30 | с.Сотниково, ул.Трактовая 8 |  | 1983 | 1992 | 1850.7 | 1234.2 | 616.5 |  | 3 | 3 | 27 | 47 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2011/2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 485.8 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 485.8 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 552 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 214 | нет | удовл. | 15 | 93 | нет | удовл. | 15 | 87 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. Ремонт фундамента,отмостки.
31 | с.Сотниково, ул.Трактовая 10 |  | 1983 | 1992 | 1842.4 | 1234.2 | 608.2 |  | 3 | 3 | 27 | 57 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2009.2018 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 478 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 478 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 531 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 217 | нет | удовл. | 15 | 90 | нет | удовл. | 15 | 91 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки.
32 | с.Сотниково, ул.Трактовая 12 |  | 1985 | 1992 | 1862.4 | 1254.2 | 608.2 |  | 3 | 3 | 27 | 58 | внутридомовые инженерные сети | 2010 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 479.6 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | шифер | 479.6 | требует ремонт | 41-60 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 554 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 230 | нет | удовл. | 15 | 95 | нет | удовл. | 15 | 94 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт крыши и фундамента,отмостки.
33 | с.Сотниково, ул.Трактовая 14 |  | 1983 | 1992 | 1848.6 | 1221.7 | 626.9 |  | 3 | 3 | 27 | 57 | внутридомовые инженерные сети/ кровля | 2010/ 2012 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 498.5 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | шифер | 498.5 | требует ремонт | 41-60 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 534 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 229 | нет | удовл. | 15 | 92 | нет | удовл. | 15 | 87 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт крыши и фундамента,отмостки.
34 | с.Сотниково, ул.Трактовая 16 |  | 1983 | 1992 | 1915.61 | 1278.51 | 637.1 |  | 3 | 3 | 27 | 63 | внутридомовые инженерные сети/ кровля | 2010/ 2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 506 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 506 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 529 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 217 | нет | удовл. | 15 | 88 | нет | удовл. | 15 | 82 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки.
35 | с.Сотниково, ул.Трактовая 20 |  | 1988 | 1992 | 1882.8 | 1272.7 | 610.1 |  | 3 | 3 | 27 | 57 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2011/2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 480.3 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 480.3 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 551 | нет | не удов. | 41-60 | циркуляционная | 220 | нет | удовл. | 15 | 93 | нет | удовл. | 15 | 80 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт системы отопления и фундамента ,отмостки
36 | с.Сотниково, ул.Трактовая 22 |  | 1985 | 1992 | 1894.05 | 1280.65 | 613.4 |  | 3 | 3 | 27 | 52 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2009.2018 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 482.6 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. лист | 482.6 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 553 | нет | удовл. | 15 | циркуляционная | 216 | нет | удовл. | 15 | 91 | нет | удовл. | 15 | 83 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. ремонт фундамента,отмостки
37 | с.Сотниково, ул.Трактовая 87 |  | 1987 | 1992 | 1823.18 | 1242.78 | 580.4 |  | 3 | 3 | 27 | 49 | внутридомовые инженерные сети/кровля | 2011/2020 | блоки | требует ремонта | 41-60 | 454.1 | удовл. | 21-40 | кирпич |  | удовл. | 21-40 | оцинк. Лист | 454.1 | хорошее | 0 | железобетонные | удов. | 21-30 | кирпич | удов. | 21-30 | металические | 15 | деревянные | 21-40 | [6 empty] | железобетонные | неуд. | 41-60 | центр-е | 21-40 | нижняя | 528 | нет | не удовл. | 41-60 | циркуляционная | 222 | нет | удовл. | 15 | 97 | нет | удовл. | 15 | 92 | удовл. | 15 | 2200 | есть | удовл. | 15 | бетон | удовл. | 21-40 | бетон | удовл. | 15 |  |  |  | Работоспособное | требуется кап. фундамента отмостки,кап. ремонт системы отопления
38 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.1 |  | 1977 |  | 545.9 | 504.67 | 41.23 | 2 | 2 | 2 | 12 |  | ремонт всех инженерных сетей/ кровля/ ремонт фундамента.утепление фасада | 2009/ 2016/2020/2021 | бетон | удовл. | 40% | - |  |  | кирпич | 1173.92 | удовл | 40% | шифер | 320 | удовл. |  | брус | удовл. | 60% | брус | удовл | 60% | деревян. | 50% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | дерево | требует ремонт | 60% | железобетон | удовл. | 40% | деревян. | требует ремонта | 60% | акт | техническое состояние удовлетворительное
39 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.2 |  | 1977 |  | 545.9 | 493.77 | 52.13 | 2 | 2 | 2 | 12 |  | ремонт всех инженерных сетей/ кровля/ ремонт фундамента.утепление фасада | 2011/ 2016/2020/2021г | бетон | удовл. | 40% | - |  |  | кирпич | 1173.92 | удовл | 40% | шифер | 320 | удовл. |  | брус | удовл. | 60% | брус | удовл | 60% | деревян. | 50% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | дерево | требует ремонт | 60% | железобетон | удовл. | 40% | деревян. | требует ремонта | 60% | акт | техническое состояние удовлетворительное
40 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.3 |  | 1977 |  | 522 | 418.96 | 104 | 2 | 2 | 2 | 12 |  | ремонт всех инженерных сетей/ кровля/ ремонт фундамента | 2011/ 2016/2020 | бетон | удовл. | 40% | - |  |  | кирпич | 1173.92 | аварийный | 40% | шифер | 320 | удовл. |  | брус | неуд. | 60% | брус | неудовл. | 60% | деревян. | 50% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | дерево | требует ремонт | 60% | железобетон | удовл. | 40% | деревян. | требует ремонта | 60% | акт | аварийный дом на контроле мо сп
41 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.4 |  | 1983 |  | 1833.87 | 1268.19 | 565.68 | 3 | 3 | 2 | 24 |  | ремонт инженерных сетей (кроме электроснабжения) | 2011 | бетон | удовл. | 40% | 474.59 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1173.92 | удовл. | 40% | шифер | 495 | удовл | 0% | бетон | удовл. | 40% | панельн. | удов. | 40% | деревян. | 40% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | шлакоблок | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | акт | необходим капитальный ремонт крыши
42 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.5 |  | 1983 |  | 1908.76 | 1329.85 | 578.91 | 3 | 3 | 2 | 24 |  | инж.сети | 2010 | бетон | удовл. | 40% | 481.91 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1173.92 | удовл. | 40% | шифер | 495 | требует ремонт | 80% | бетон | удовл. | 40% | панельн. | удов. | 40% | деревян. | 40% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | шлакоблок | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | акт | техническое состояние мкд удовл
43 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.6 |  | 1983 |  | 1336.36 | 1013.28 | 323.08 | 3 | 3 | 2 | 24 |  | ремонт всех инженерных сетей (кроме электрики)/ электрика | 2011/ 2017 | бетон | удовл. | 40% | 543.42 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1173.92 | удовл. | 40% | шифер | 495 | требует ремонт | 40% | бетон | удовл. | 40% | панельн. | удов. | 40% | деревян. | 40% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | шлакоблок | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | акт | техническое состояние мкд удовл
44 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.7 |  | 1981 |  | 1860.6 | 1237.88 | 622.72 | 3 | 3 | 2 | 24 |  | кровля, электроснабжение | 2009 | бетон | удовл. | 40% | 543.42 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1173.92 | удовл. | 40% | шифер | 495 | удовл. | 40% | бетон | удовл. | 40% | панельн. | удов. | 40% | деревян. | 40% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ308 | работоспособное | 40% | шлакоблок | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | акт | техническое состояние мкд удовл
45 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.8 |  | 1977 |  | 1089.1 | 728.05 | 361.05 | 3 | 3 | 2 | 18 |  | кровля, электроснабжение/ внутридомовые инженерные сети. Ремонт фундамента | 2009/ 2010/2022 | бетон | удовл. | 40% | 560 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1173.92 | удовл. | 40% | шифер | 432 | удовл | 20% | бетон | удовл. | 40% | кирпич | удов. | 40% | деревян. | 40% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | кирпич | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | акт | техническое состояние удовлетворительное
46 | п.Тапхар, ул.Тапхар, д.9 |  | 1977 |  | 1066.6 | 739.59 | 327.01 | 3 | 3 | 2 | 18 |  | внутридомовые инженерные сети/ кровля. Ремонт фундамента | 2010/ 2017/2023 | бетон | удовл. | 40% | 588.36 | требует ремонта | 50% | кирпич | 1173.92 | удовл | 40% | шифер | 432 | удовл. |  | бетон | удовл. | 40% | кирпич | удов. | 40% | деревян. | 40% | пластик | 40% | - | - | - | - | - | - | железобетон | удовл | 40% |  |  | двухтрубная | 3,04п.м |  | удовл. | 40% | циркуляционная | 3,0.п.м. |  | работоспособное | 40% | 3,04п.м | СВМ-40Д | удовл. | 40% | 1.16п.м | удовл. | 40% | 3,0п.м | СЕ303 | работоспособное | 40% | кирпич | удовл. | 40% | железобетон | удовл. | 40% | ж/бетон | удовл. | 40% | акт | техническое состояние мкд удовл
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 84464.05 | 55574.05 | 24195.61